淮阴师范学院

空 调 采 购

我校现采用公开询价方式采购空调一批，欢迎符合资质的相关单位积极参与本次采购活动。

- 项目概况

1、项目编号：HNU17092-XJ1

2、项目名称：空调采购

3、本项目预算为人民币柒万捌仟元整（￥78,000.00），管线费用另计。经费来源为大学生技能训练经费（6万元）及教学设备费。

- 采购需求

1、采购物品、数量及技术参数要求

| 序号 | 设备 名称 | 参考品牌 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | 格力、海尔、 美的、海信 | 立柜式，5匹，冷暖型，380V定频，能效等级≥3级，白色，静音型，遥控 | 台 | 4 |
| 2 | 空调 | 格力、海尔、 美的、海信 | 立柜式，3匹，冷暖型，220V定频，能效等级≥3级，白色，静音型，遥控 | 台 | 10 |
| 3 | 额外增加 管线 | 配套 | 5匹配套铜质管材、线材，管材线材均须符合国家相关技术、安全标准 注：“合计总金额”不含此项，安装后按实际用量计算。 | 米 | 1 |
| 4 | 额外增加 管线 | 配套 | 3匹配套铜质管材、线材，管材线材均须符合国家相关技术、安全标准 注：“合计总金额”不含此项，安装后按实际用量计算。 | 米 | 1 |

2、质保及售后服务要求

主机免费质保三年以上。

3、本项目要求的供货时间为合同签订后20日内到货、安装完毕。

三、响应人须知

1、参与本项目的响应人资质参照《中华人民共和国政府采购法》第22条规定执行。

2、关于报价：①本项目报价应为综合报价，含货值、运输、装卸、安装（含支架、打孔、起吊费用等）、质保、售后服务、税费等一切费用，除约定外采购方不再支付其他费用。②报价一律以人民币报价。

3、本项目整包采购，成交原则为满足采购技术参数需求的，低价者成交。

4、成交人应在接到我方成交通知书后按成交总额的5%交纳履约保证金（以佰为单位取整），并签订合同，否则，作自动放弃处理；履约保证金在成交人按质按期交货后一次性退还（不计息）；如成交人未能按质按期交货，我方有权扣留此履约保证金。

5、成交人须保证所供产品为正规渠道供货的正宗原厂产品。签订合同前，我方有权要求成交人提供主要物品的厂家或区域代理的授权书及售后服务承诺书，并作为合同签订的先决条件。

6、成交人应在我方指定时间内送货到指定地点，并按要求负责安装、调试，其所有费用除特别注明外，一律由成交人负责。

7、验收与付款：成交人供货完成后，我方将组织人员对所供物品进行验收。如验收合格，我方将凭成交人开具的正规发票一次性付清货款总额的95%，其余5%货款在一年后如无质量及售后服务问题，一次性付清给中标单位；如验收不合格以及发现伪劣产品等，我方将视其情况，采取换货、退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量、技术监督部门报告，依法处理。

四、响应文件要求

1、参加本项目采购活动的响应人应做好响应文件共4本，其中正本1份，副本3份，密封在同一个文件袋中，并在密封袋上加盖公章，注明项目编号、项目名称、响应人、响应人地址、授权代表及联系电话、电子邮箱等。

2、响应文件制作一般要求：①报价表（格式参考附件1，报价必须打印，技术参数必须唯一，不得完全复制采购需求中的技术参数，否则作无效文件处理）；②资质证明类文件：a.企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；b.授权代表的授权委托书，身份证复印件等；③产品质保及售后服务承诺；④所报仪器设备的彩页、技术参数等详细资料；⑤其他相关材料。

响应文件须打印，重要内容（如上款的①-③等）须单位盖章；正、副本均需各自装订成册。

3、响应文件封面一般需要包含如下信息：①项目编号；②项目名称；③响应人名称(公章)；④单位地址；⑤联系电话；⑥本项目授权代表(签字)、联系电话、邮箱等。

4、响应人递送的响应文件无论结果如何，均不予退还。

五、响应文件递送时间及地点

1、响应文件送达（或寄达）地点及联系方式：江苏省淮安市长江西路111号淮阴师范学院王营校区16号办公楼208室，淮阴师范学院招投标办公室，电话0517-83525709。

2、响应文件送达（或寄达）我方的截止时间为2017年11月2日（星期四）下午15:00，逾期不予受理。

六、采购文件获取与结果查询

1、本项目采购文件仅以电子文档方式发布，发布及下载地址为①淮阴师范学院官网主页；②淮阴师范学院招投标办公室网页。

2、采购结果将在淮阴师范学院官网主页、淮阴师范学院招投标办公室网页公示，除成交人外不再单独告知，请及时关注。

淮阴师范学院招投标办公室

2017年10月30日

附件：响应文件参考格式

正本

淮阴师范学院采购

响应文件

项目编号:

项目名称：

响 应 人：

地    址：

电    话：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二○一七年*月*日

一、报价表

| 序号 | 物品名称 | 品牌型号 | 所报设备的技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 | RMB（大写） （￥： ） |  |  |  |  |  |  |

注：报价须打印；技术参数须为明确、唯一性的参数。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

时间：

二、资质证明文件

企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；授权代表的授权委托书，身份证复印件等

三、产品质保及售后服务承诺

注：投标人可参照售后服务要求自拟。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

四、所报仪器设备的彩页、技术参数等材料

五、需要提供的其它内容

示范格式一

法定代表人资格证明

致淮阴师范学院招投标办公室：

姓名：          性别：          职务：          身份证号：                ，系  投标人单位名称    的法定代表人。现针对淮阴师范学院招投标办公室组织的              （项目编号：      ）项目，签署投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章

投标人：                     (盖章)

日期：         年       月      日

示范格式二

授权委托书

致淮阴师范学院招投标办公室：

本授权书宣告：

委托方：                   地址：

法定代表人：            身份证号：

受托人：姓名           职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人        代表我单位参加淮阴师范学院招标办组织的     （编号:    ）                         项目的采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与招标办协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：受托人身份证复印件并加盖委托单位公章

委托单位                 （公章）

日期：        年       月      日